# 数据中心运维手册-IDC-GZ-03

一、机房概况

本机房编号 IDC-GZ-03，位于广州天河区高普路 6 号，总机柜数 260 个，设计 PUE 1.40，等级为 T3。机房主管：陈明。

二、供配电系统

采用双路市电输入，配备沃尔沃 TAD1640 柴油发电机作为后备电源，UPS 采用科华 KR33 60kW，后备时间不少于 30 分钟。

三、制冷系统

采用佳力图（CyberMate）精密空调，N+1 冗余，机房温度维持在 22±2℃，相对湿度 45%~55%。

四、网络架构

核心交换机为思科 Nexus 9508，IP 核心网段为 10.30.0.0/16，出口带宽 10Gbps，BGP 多线接入。

五、门禁与安防

门禁系统采用大华 ASI 系列刷卡认证，全区域 7×24 视频监控，录像保存不少于 90 天。

六、值班与应急

运维值班电话 020-8888-0003，发生重大故障应在 15 分钟内上报主管陈明，并启动 IDC-GZ-03 应急预案。