# 数据中心运维手册-IDC-SH-02

一、机房概况

本机房编号 IDC-SH-02，位于上海金桥出口加工区张江路 99 号，总机柜数 480 个，设计 PUE 1.30，等级为 T3+。机房主管：李雷。

二、供配电系统

采用双路市电输入，配备卡特彼勒 C1250 柴油发电机作为后备电源，UPS 采用华为 UPS5000-E 120kW，后备时间不少于 30 分钟。

三、制冷系统

采用维谛（Vertiv）Liebert PEX 精密空调，N+1 冗余，机房温度维持在 22±2℃，相对湿度 45%~55%。

四、网络架构

核心交换机为锐捷 RG-N18010，IP 核心网段为 10.20.0.0/16，出口带宽 40Gbps，BGP 多线接入。

五、门禁与安防

门禁系统采用海康威视 DS-K 人脸+刷卡双重认证，全区域 7×24 视频监控，录像保存不少于 90 天。

六、值班与应急

运维值班电话 021-8888-0002，发生重大故障应在 15 分钟内上报主管李雷，并启动 IDC-SH-02 应急预案。